## Slide 1
第4章
光电技术
光伏探测器
Photoelectric
Technology
Photovoltaic detector

## Slide 2
位置敏感探测器
位置敏感探测器
Photoelectric
Technology
4.7
4.7
光电技术

## Slide 3
位置敏感探测器结构与工作原理
位置敏感探测器结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.7.1
4.7.1
光电技术

## Slide 4
位置敏感探测器(Position Sensitive Detector，PSD)
由一大片电阻均匀分布的PIN光电二极管构成(连续)。
横向光电效应：光生电流/电压平行于结。
优点
位置分辨率高
响应速度快
工作电路简单
位置与光斑尺寸无关
与离散单元探测器相比
位置敏感探测器结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.7.1
光电技术

## Slide 5
non-contact distance measurement
Laser beam alignment
Optical tracking of an object
应用
非接触测量
激光束准直
光学追迹
生物医疗
位置信息系统
位置敏感探测器结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.7.1
光电技术

## Slide 6
一维PSD 结构
L
P
I
N+
L
x
I1
I2
I
P型
电阻
均匀层
位置敏感探测器结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.7.1
光电技术

## Slide 7
L
P
I
N+
L
x
I1
I2
IP2
IP1
I
P型
电阻
均匀层
一维PSD 工作原理
位置敏感探测器结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.7.1
光电技术

## Slide 8
等效电路图
位置敏感探测器结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.7.1
光电技术

## Slide 9
二维PSD结构与原理
(1) 四边型(Tetra-lateral)PSD原理与结构
位置敏感探测器结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.7.1
光电技术

## Slide 10
(2)双面 型(Duo-lateral)PSD原理与结构
位置敏感探测器结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.7.1
光电技术

## Slide 11
位置敏感探测器检测电路
位置敏感探测器检测电路
Photoelectric
Technology
4.7.2
4.7.2
光电技术

## Slide 12
(1)一维PSD信号处理电路
位置敏感探测器检测电路
Photoelectric
Technology
4.7.2
光电技术

## Slide 13
(2)二维PSD信号处理电路
位置敏感探测器检测电路
Photoelectric
Technology
4.7.2
光电技术

## Slide 14
主要特性参数
主要特性参数
Photoelectric
Technology
4.7.3
4.7.3
光电技术

## Slide 15
位置线性度是指入射光斑沿直线移动时PSD的位置输出偏离该直线的程度。
1 位置线性度
PSD的位置检测特性近似于线性，但由于器件的固有特性决定其存在非线性，而且越接近于边缘位置，误差越大。
线性度主要取决于制造过程中表面扩散层和底层材料电阻率的均匀性，以及有效感光面积等因素。
通常，距离器件中心2/3的范围内线性度较好，越靠近边缘线性度越差。因此，实际应用中需要尽量选用线性度较好的区域，使系统误差限制在最小。
主要特性参数
Photoelectric
Technology
4.7.3
光电技术

## Slide 16
2 位置分辨率
位置分辨率是指PSD最小可探测的光斑移动距离，主要受器件尺寸、信噪比等因素的影响。
微分
位置分辨率取决于此时输出电流所包含的噪声成分。因此，如果PSD的噪声电流为in ，则位置分辨率 为：
主要特性参数
Photoelectric
Technology
4.7.3
光电技术

## Slide 17
3 位置检测特性
越接近中心位置的测量误差越小。因此，利用PSD来检测光斑位置时，应尽量使光点靠近器件中心。
主要特性参数
Photoelectric
Technology
4.7.3
光电技术

## Slide 18
型号 | 位置感应区(mm) | 响应度 （A/ W） |  | 位置检测误差 （um） | 暗电流 （nA） |  | 电容（pF） |  | 上升 时间 （μs） | 位置 检测 漂移um/℃ | 电极间阻值（kΩ） | 
 |  | Min. | Typ. | Typ. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Typ. | Min. | Max.
SL3-2 | 3×1 | 0.3 | 0.4 | 3 | 5 | 50 | 3 | 7 | 0.04 | 0.06 | 15 | 80
SL5-2 | 5×1 | 0.3 | 0.4 | 5 | 10 | 100 | 5 | 9 | 0.10 | 0.10 | 20 | 100
SL10-1 | 10×2 | 0.3 | 0.4 | 10 | 200 | 500 | 20 | 30 | 0.40 | 0.10 | 40 | 250
SL15 | 15×1 | 0.3 | 0.4 | 15 | 150 | 300 | 15 | 25 | 0.60 | 0.1 | 60 | 300
SL30 | 30×4 | 0.3 | 0.4 | 30 | 150 | 1000 | 125 | 150 | 1.0 | 0.6 | 40 | 80
SL76-1 | 762×5 | 0.3 | 0.4 | 76 | 100 | 1000 | 190 | 250 | 14.0 | 1.4 | 120 | 600
例：一维PSD特性参数
注：测试条件T=25℃，VBIAS=-15V，波长670nm，误差在长度64%~80%的感应区测量
主要特性参数
Photoelectric
Technology
4.7.3
光电技术

## Slide 19
型号 | 位置感应区 | 响应度 （A/ W） |  | 位置检测误差 （um） | 暗电流（nA） |  | 电容（pF） |  | 上升时间（μs） | 位置检测漂移um/℃ | 电极间阻值（kΩ） | 
 |  | Min. | Typ. | Typ. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Typ. | Min. | Max.
DL-2 | 2 sq | 0.3 | 0.4 | 30 | 30 | 600 | 10 | 30 | 0.025 | 0.20 | 5 | 25
DLS-2 | 2 sq | 0.3 | 0.4 | 30 | 10 | 175 | 8 | 14 | 0.025 | 0.40 | 5 | 25
DL-4 | 4 sq | 0.3 | 0.4 | 50 | 50 | 1000 | 35 | 60 | 0.08 | 0.25 | 5 | 25
DLS-4 | 4 sq | 0.3 | 0.4 | 50 | 25 | 300 | 30 | 40 | 0.08 | 0.30 | 5 | 25
DL-10 | 10 sq | 0.3 | 0.4 | 100 | 500 | 5000 | 175 | 375 | 0.20 | 0.60 | 5 | 25
DL-20 | 20 sq | 0.3 | 0.4 | 200 | 2000 | 12000 | 600 | 1500 | 1.00 | 1.0 | 5 | 25
(2)典型二维PSD特性参数
注：测试条件T=25℃，VBIAS=-15V，波长670nm，误差在长度64%~80%的感应区测量
主要特性参数
Photoelectric
Technology
4.7.3
光电技术

## Slide 20
PSD主要应用
PSD主要应用
Photoelectric
Technology
4.7.4
4.7.4
光电技术

## Slide 21
1 PSD微小厚度变化量测量
激光以入射角入射到被测物体表面点A，由成像透镜把点成像在PSD上O处，若物体厚度变化为 ，则入射光射到表面点 ，并成像于PSD上的 点， 点偏离O点的位移为X，则可以推出：
PSD主要应用
Photoelectric
Technology
4.7.4
光电技术

## Slide 22
2 PSD精密定位
在需定位的移动部件的适当位置上装一光源，将一维PSD固定在移动部件下方的基座上。
当移动部件上的光源偏离PSD中心位置时，由透镜成像在PSD上的光点将偏离其中心，两电极输出有差，差动放大输出作为误差信号去控制电机传动机构，使部件水平移动，直到光源位置对准PSD中心为止。
PSD主要应用
Photoelectric
Technology
4.7.4
光电技术