## Slide 1
第4章
光电技术
光伏探测器
Photoelectric
Technology
Photovoltaic detector

## Slide 2
象限探测器
象限探测器
Photoelectric
Technology
4.8
4.8
光电技术

## Slide 3
象探测器结构与工作原理
象探测器结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.8.1
4.8.1
光电技术

## Slide 4
特点
灵敏度高
信号处理简单
抗干扰强
应用
军事
测绘
天文
通信
工程测量
象探测器（Quadrant Detector, QD）
象探测器结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.8.1
光电技术

## Slide 5
象探测器是利用集成电路光刻技术，将一个光敏面分隔成几个形状相同、面积相等、位置对称的区域，每一个区域相当于一个光电二极管，它们具有完全相同的性能参数。
象探测器结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.8.1
光电技术

## Slide 6
以四象限为例
缺点：光敏面上有象限分隔线，对光斑位置不能进行连续测量，位置分辨率受影响。
若入射光为正中心O，4个PD的输出电流均等；若光斑偏于1象限，则PD1输出较大，其余均较小。
象探测器结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.8.1
光电技术

## Slide 7
对信号的处理采用加减算法
可以看出，在线性区域内，光斑中心偏移探测器中心的偏移量 和 仅与光斑在探测器上的面积有关，只要得到了各象限面积之间的比例关系，即可得到光斑中心位置的坐标。
象探测器结构与工作原理
Photoelectric
Technology
4.8.1
光电技术

## Slide 8
四象限探测器信号处理电路
四象限探测器信号处理电路
Photoelectric
Technology
4.8.2
4.8.2
光电技术

## Slide 9
四象限探测器信号处理电路
Photoelectric
Technology
4.8.2
光电技术

## Slide 10
信号处理部分
计算机处理部分
四象限探测器信号处理电路
Photoelectric
Technology
4.8.2
光电技术

## Slide 11
四象限探测器信号处理电路
Photoelectric
Technology
4.8.2
光电技术

## Slide 12
四象限探测器应用
四象限探测器应用
Photoelectric
Technology
4.8.3
4.8.3
光电技术

## Slide 13
1 激光准直
激光准直原理图
光电池AC、BD接成电桥，光束准直时，光斑中心与探测器中心重合，电桥输出信号为零。若光斑沿上下左右有偏移时，两对电桥就相应于光斑偏离方向而输出±x，±Y的信号。哪个探测器被照亮斑的面积大，输出信号也大。可用于各种建筑施工场合作为测量基准线。
四象限探测器应用
Photoelectric
Technology
4.8.3
光电技术

## Slide 14
2 激光定向
脉冲激光定向原理图
用激光照射远处军事目标(坦克、车辆等)，反射回来的光由光电接收系统接收（由光学系统和四象限管组成 ），四象限管放在光学系统后焦面附近，光轴通过四象限管十字沟道中心。
光学系统光轴对准目标时，四路输出电压相同；当目标相对光轴在x、y方向移动时， 光斑位置偏移，四路输出电压产生变化。
四象限探测器应用
Photoelectric
Technology
4.8.3
光电技术

## Slide 15
3 微位移测量
测量物体微位移原理图
物点在B位置上， 经物镜和柱面镜在M处像光斑为圆形，将四象限探测器放于M点，当物点在B点附近有微位移时，四象限管上所得到的光斑形状也将发生改变。输出信号经过加减算法信号处理电路。
输出电压的正负可反映出物点是靠近了还是远离了，其幅值大小反映微位移量的大小。
四象限探测器应用
Photoelectric
Technology
4.8.3
光电技术