## Slide 1
第6章
光电技术
热探测器
Photoelectric
Technology
Thermal detector

## Slide 2
热探测器
Photoelectric
Technology
光电技术
光热效应
(Photothermal Effect)
热探测器
(Thermal Detector)
利用热效应探测外来辐射而制成的器件
吸收光辐射能使物体温度升高，从而引起物理物理量发生变化的现象。
与光子探测器区别
热探测器
不存在长波限
热探测器
响应时间长
热探测器
无需低温制冷
热探测器
探测极限很大
1
2
3
4
吸收辐射
——光能转换为热能，温升某种
物理参量变化（电动势、电阻、电容、容积 ）
——探知光辐射的存在和强弱
光热效应

## Slide 3
热探测器的基本原理
热探测器的基本原理
Photoelectric
Technology
6.1
6.1
光电技术

## Slide 4
内能的增加
与环境热交换
吸收的能量
热探测器
温度T0→T0+ΔT
热探测器热容量C
入射辐通量Φe
环境T0
热导G
表征探测器与环境的热交换程度，单位W/K。
热容量C
热探测器的温度每升高1K所需要吸收的热量，单位为J/K。
根据热探测器参数α、C、G和辐射通量，可以求解热探测器温升。
温度变化方程
Photoelectric
Technology
6.1.1
光电技术

## Slide 5
初态条件：t=0，ΔT=0
末 态：达到热平衡
温升幅值
温 升
Photoelectric
Technology
光电技术
温度变化方程
6.1.1

## Slide 6
结论：
交变辐射能所引起的ΔT∝吸收系数α涂黑
温度变化与工作频率ω有关： ω ΔT 
  低频时，
  高频时，
反比提高温升、灵敏度的方法
温升与热导无关低频电磁辐射
Photoelectric
Technology
光电技术
温度变化方程
6.1.1

## Slide 7
ΔT上升到稳定值的 63%
τT热时间常数：
与器件大小、形状和颜色相关
ms～s量级
ΔT达到稳定值
Photoelectric
Technology
光电技术
温度变化方程
6.1.1

## Slide 8
最小可探测功率
热探测器的主要噪声—温度噪声
  探测器与周围环境热交换引起的温度起伏
  随机性、起伏性
热导的极限—探测极限
受热辐射的限制
热导极限值GR
热导G
热传导：细导线
热对流：真空
热辐射（悬挂、真空封装）
最小可探测功率
Photoelectric
Technology
6.1.2
光电技术

## Slide 9
设：热探测器的光敏面积为A，发射系数为ε
黑体辐射(斯特潘-玻尔兹曼)定律：
热平衡时向外辐射的总通量为
探测器的热导为
σ：斯特潘-玻尔兹曼常数，
Photoelectric
Technology
光电技术
最小可探测功率
6.1.2

## Slide 10
低频时：
温度噪声功率为
热探测器与环境温度处于热平衡状态时，在频带Δf内：
Photoelectric
Technology
光电技术
最小可探测功率
6.1.2

## Slide 11
最小可探测功率：
热辐射温度噪声功率的均方根：
热平衡时的基尔霍夫定律：
比探测率：
例：常温(300K)、黑体(α=1)、热敏面积100mm2、频宽1Hz时，
NEP=510-11W，
D*=1.811010cmHz1/2/W
噪声等效功率NEP: S/N=1时入射到热探测器上的热辐射通量
Photoelectric
Technology
光电技术
最小可探测功率
6.1.2