## Slide 1
第6章
光电技术
热探测器
Photoelectric
Technology
Heat detector

## Slide 2
热释电探测器
热释电探测器
Photoelectric
Technology
6.4
6.4
光电技术

## Slide 3
热释电探测器
热释电探测器
优点
具有较宽的
频率响应
探测率高
大面积均匀的敏感面，无需偏压
强度和可靠要好，易制造
受环境温度变化的影响更小
1
2
3
4
5
一种利用热释电效应制成的热探测器件。
热释电探测器
Photoelectric
Technology
光电技术

## Slide 4
热释电探测器基本原理
Photoelectric
Technology
6.4.1
6.4.1
热释电探测器基本原理
光电技术

## Slide 5
Photoelectric
Technology
6.4.1
光电技术
热释电探测器基本原理
HEAT
Positive charge
Negative charge
Pyroelectric property
热电晶体具有非中心对称的极性晶体
Piezoelectrics
Pyroelectrics
Ferroelectrics
1. 热释电效应
热电晶体
T
晶体表面电荷变化
吸收光辐射
压电材料(Piezoelectric material)
热释电材料(Pyroelectric material)
铁电材料(Ferroelectric material)
Applied stress
Temperature change
Applied electric field

## Slide 6
热“释电”的物理过程
Photoelectric
Technology
6.4.1
光电技术
ΔPS
ΔT
Tc
0
PS
T
有效工作区
热释电探测器基本原理
PS (T2)
PS (T1)
T2
T1
极化强度PS与温度关系
温度低
PS (T1)
温度高
PS (T2)

## Slide 7
Photoelectric
Technology
光电技术
PS
自由电荷
束缚电荷
PS (T1)
面束缚电荷密度σ
PS (T2)
PS (T2)
6.4.1
热释电探测器基本原理
“释放” 电荷
温升到T2，束缚电荷减少
极化驰豫时间
表面束缚电荷中和
时间常数τ=ε/ρ
1~103s
皮秒

## Slide 8
纯容性器件：阻抗高达1010Ω
必须配以高阻抗的负载－结型场效应管（JFET）
2. 基本结构
Photoelectric
Technology
6.4.1
光电技术
热释电探测器的基本原理

## Slide 9
热释电－JFET组件： 阻抗变换低阻抗输出
实际电路：
热释电探测器：纯容性器件，阻抗高达1010Ω
配高阻抗的负载——结型场效应管（JFET）
Photoelectric
Technology
6.4.1
光电技术
热释电探测器的基本原理

## Slide 10
等
效
电
路
热释电探测器
图形符号
3. 工作原理
Photoelectric
Technology
6.4.1
光电技术
热释电探测器的基本原理

## Slide 11
基本原理：
辐射通量信号电压
Photoelectric
Technology
6.4.1
光电技术
热释电探测器的基本原理

## Slide 12
热响应时间常数：
电路响应时间常数：
Photoelectric
Technology
6.4.1
光电技术
热释电探测器的基本原理

## Slide 13
主要特性参数
Photoelectric
Technology
6.4.2
6.4.2
光电技术
主要特性参数
Photoelectric
Technology
6.4.2
光电技术

## Slide 14
1. 电压灵敏度
灵敏度与频率关系:
三个工作频率段
特别注意：恒定光辐射
Photoelectric
Technology
6.4.2
光电技术
主要特性参数

## Slide 15
2．热释电探测器的响应时间
高频段应用
热时间常数, 例如：1s
电时间常数，例如：1ms
高频段: 时间常数小的为主
高端半功率点
Photoelectric
Technology
6.4.2
光电技术
主要特性参数

## Slide 16
3. 热释电探测器的居里温度
硫酸三甘肽（TGS）材料
居里温度Tc：当晶体温度达到某一特定温度Tc时，自发极化强度变为零。
Photoelectric
Technology
6.4.2
光电技术
主要特性参数
Notes: the Curie temperature 居里点也称居里温度或磁性转变点，是指材料可以在铁磁体和顺磁体之间改变的温度，即铁磁体从铁磁相转变成顺磁相的相变温度。也可以说是发生二级相变的转变温度。低于居里点温度时该物质成为铁磁体，此时和材料有关的磁场很难改变。当温度高于居里点温度时，该物质成为顺磁体，磁体的磁场很容易随周围磁场的改变而改变。这时的磁敏感度约为10的负6次方。

## Slide 17
热释电探测器应用举例
热释电探测器应用举例
Photoelectric
Technology
6.4.3
6.4.2
光电技术
Photoelectric
Technology
6.4.3
光电技术

## Slide 18
热像仪的机芯
（热释电探测器）
Photoelectric
Technology
6.4.2
光电技术
Photoelectric
Technology
6.4.3
光电技术
热释电探测器应用举例

## Slide 19
例2 云雨6号气象卫星
使用两个TGS
测量：
85km处大气温度分布
太阳和地球的辐射
Photoelectric
Technology
6.4.2
光电技术
Photoelectric
Technology
6.4.3
光电技术
热释电探测器应用举例

## Slide 20
铁电聚合物材料
热电纳米材料
Photoelectric
Technology
6.4.2
光电技术
Photoelectric
Technology
6.4.3
光电技术
热释电探测器应用举例